| AULE DIDATTICHE | Salute e sicurezza di lavoratori e studenti |
| --- | --- |

| Oggetto della valutazione | Misure adottabili - Note | Osservazioni del valutatore | D | P | R (DxP) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La scuola dispone di un certificato di agibilità successivo al DM 18.12.75? |  |  |  |  |  |  |
| L’altezza netta dell’aula è almeno 3 m e, se il soffitto è inclinato, l’altezza minore è almeno 2,70 m? | Verificare solo nel caso il certificato di agibilità sia antecedente il DM 18.12.75 ovvero non sia disponibile - Se le altezze sono inferiori destinare il locale ad altro uso. |  |  |  |  |  |
| Le dimensioni delle finestre sono pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento? | Verificare solo nel caso il certificato di agibilità sia antecedente il DM 18.12.75 ovvero non sia disponibile |  |  |  |  |  |
| Le aule per le attività didattiche sono ubicate in locali interrati o seminterrati? | Verificare solo nel caso il certificato di agibilità sia antecedente il DM 18.12.75 ovvero non sia disponibile - Modificare la destinazione d’uso |  |  |  |  |  |
| La disposizione dei banchi all’interno dell’aula ostacola la via di fuga in caso d’emergenza? |  |  |  |  |  |  |
| I banchi rispondono ai requisiti ergonomici raccomandati in relazione alle medie staturali? | - Chiedere all’ente proprietario di adeguare gli arredi alle norme UNI |  |  |  |  |  |
| L’illuminazione artificiale garantisce un livello di illuminamento pari ad almeno 300 lux? | - I parametri minimi di illuminazione sono previsti dal D.M. 18.12.75 |  |  |  |  |  |
| Il numero di allievi per aula corrisponde ai requisiti del DM 18.12.75? |  |  |  |  |  |  |