| IMPIANTO ELETTRICO | Salute e sicurezza di lavoratori e studenti |
| --- | --- |

| Oggetto della valutazione | Misure adottabili - Note | Osservazioni del valutatore | D | P | R (DxP) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esiste la denuncia per l’impianto di terra? |  |  |  |  |  |  |
| E’ stata richiesta la verifica periodica degli impianti elettrici da parte di ASL ed organismi abilitati? |  |  |  |  |  |  |
| Esiste una documentazione tecnica (schemi e planimetrie) dell’impianto? |  |  |  |  |  |  |
| Esiste impianto di sgancio di emergenza? |  |  |  |  |  |  |
| Se sono svolte attività serali, esiste l’impianto di illuminazione di sicurezza? |  |  |  |  |  |  |
| E’ prevista una manutenzione e/o controllo periodica? |  |  |  |  |  |  |
| Esiste un registro delle risultanze delle verifiche periodiche? |  |  |  |  |  |  |
| I quadri elettrici sono posti in locali opportuni o sono provvisti di porte con chiusure a chiave? |  |  |  |  |  |  |
| E’ realizzata la protezione da contatti diretti? |  |  |  |  |  |  |
| E’ realizzata la protezione da contatti indiretti? |  |  |  |  |  |  |
| E’ disponibile la dichiarazione di conformità L. 46/90 per lavori successivi al 1990? | - Verificare eventuali interventi successivi alla dichiarazione e richiedere aggiornamento |  |  |  |  |  |
| Il numero di prese di corrente è sufficiente ad alimentare il numero di utenze presenti? | - Occorre evitare la necessità d’uso continuato di adattatori multipli (prese triple) aumentando il numero di prese al momento della revisione dell’impianto elettrico e in attesa di tali modifiche utilizzando prese multiple in linea (ciabatte). |  |  |  |  |  |
| I cavi mobili di alimentazione attraversano pavimenti o luoghi di lavoro o passaggio? | - Le utenze devono essere alimentate in modo che i cavi non costituiscano intralcio al lavoro o al passaggio. |  |  |  |  |  |
| Vengono usate prolunghe in modo stabile? | - Chiedere all’ente proprietario di sostituire le prolunghe con alimentazione costituita da cavi fissi. |  |  |  |  |  |