| LABORATORI – GENERALITA’ | Salute e sicurezza di lavoratori e studenti |
| --- | --- |

| Oggetto della valutazione | Misure adottabili - Note | Osservazioni del valutatore | D | P | R (DxP) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Le dimensioni e la disposizione delle finestre è tale da garantire una sufficiente illuminazione e aerazione naturale? | - Fare riferimento alle disposizioni regionali relative ai requisiti areo-illuminanti degli ambienti di lavoro |  |  |  |  |  |
| L’altezza dei laboratori è pari ad almeno 3 m? | - L’altezza minima di 3 metri è obbligatoria nei laboratori assimilati ad ambienti di lavoro, dove vengono effettuate lavorazioni (chimica, officina, elettronica, legno ecc.) art 6 DPR 303/56 |  |  |  |  |  |
| La superficie è tale da garantire lo svolgimento delle normali attività lavorative (10 mc e 2 mq per addetto) ed assicurare il passaggio e la normale circolazione di materiali e persone? | - art. 6 DPR 303/56 |  |  |  |  |  |
| Le aule sono ubicate in locali interrati o seminterrati? | - Modificare la destinazione d’uso Art 8 DPR 303/56 |  |  |  |  |  |
| Le porte dei laboratori consentono una rapida uscita delle persone e sono agevolmente apribili dall’interno verso la via di esodo? | -art. 33 DLgs 626/94 |  |  |  |  |  |
| La disposizione dei banchi o delle macchine all’interno dell’aula non ostacola la via di fuga in caso d’emergenza? |  |  |  |  |  |  |
| La pavimentazione è realizzata con materiali antisdrucciolo, facilmente lavabile? |  |  |  |  |  |  |