| LABORATORIO DI CHIMICA | Salute e sicurezza di lavoratori e studenti |
| --- | --- |

| Oggetto della valutazione | Misure adottabili - Note | Osservazioni del valutatore | D | P | R (DxP) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esiste un elenco di tutte le sostanze utilizzate? |  |  |  |  |  |  |
| Sono presenti, aggiornate e facilmente consultabili tutte le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate? |  |  |  |  |  |  |
| Viene richiesto ogni due anni l’aggiornamento delle schede di sicurezza? |  |  |  |  |  |  |
| Esiste una procedura che impone che tutti i nuovi prodotti acquistati, siano accompagnati dalla scheda di sicurezza? |  |  |  |  |  |  |
| Sono presenti etichette adeguate, componibili oppure generate e stampabili con strumenti informatici? |  |  |  |  |  |  |
| Tutti i recipienti, contenenti sostanze pericolose sono a tenuta, muniti di buona chiusura ed etichettati secondo la normativa vigente? | - Etichettare tutti i recipienti in modo sempre leggibile e inequivocabile. |  |  |  |  |  |
| Esistono sostanze in uso etichettate R45 e R49? | - Sostituirle o se non è possibile rispettare tutti gli adempimenti relativi al Titolo VII del D.Lgs. 626/94. |  |  |  |  |  |
| Esistono materiali che contengono fibre d’amianto? (p.es. reticelle, guarnizioni di sistemi di riscaldamento, etc.) |  |  |  |  |  |  |
| Le scorte di reattivi e solventi sono depositate in un locale separato, fresco ed aerato, all’interno di armadi metallici di sicurezza e le quantità di solventi e sostanze infiammabili, presenti in laboratorio è sempre la minima indispensabile per le correnti esercitazioni? |  |  |  |  |  |  |
| Esistono recipienti adeguati per il trasporto di sostanze pericolose? |  |  |  |  |  |  |
| Sono depositate in luoghi separati le sostanze incompatibili, il cui reciproco contatto potrebbe generare corrosioni, sviluppo di calore, di fiamme o di sostanze tossiche? |  |  |  |  |  |  |
| La manipolazione di sostanze volatili e infiammabili, le reazioni che sviluppano gas e vapori tossici, infiammabili o maleodoranti sono effettuate sempre sotto cappa d’aspirazione? | - Impartire procedure di lavoro adeguate. |  |  |  |  |  |
| Le cappe d’aspirazione sono ad espulsione d’aria e mantenute sempre efficienti? | Il Dgls 25/02 prevede che il controllo sull’efficienza dell’aspirazione sostituisce la misurazione degli inquinanti - Programmare la sostituzione delle cappe a ricircolo d’aria. - Predisporre un programma di manutenzione periodica con documentazione scritta dei controlli effettuati. |  |  |  |  |  |
| Le cappe d’aspirazione sono tenute costantemente in funzione durante lo svolgimento delle esercitazioni? |  |  |  |  |  |  |
| I rifiuti sono raccolti in appositi contenitori, secondo le loro caratteristiche chimico - fisiche? | - Travasare sempre sotto cappa d’aspirazione. |  |  |  |  |  |
| Le sostanze tossiche o nocive sono neutralizzate, raccolte, prelevate e smaltite, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia? | - Predisporre un piano di raccolta, smaltimento secondo quanto previsto dal DPR n° 915/82 e successive modifiche. |  |  |  |  |  |
| Insegnanti, assistenti di laboratorio e allievi sono dotati di camice, guanti, occhiali e la scelta dei DPI è stata effettuata tenendo conto della natura delle sostanze impiegate e della tipologia delle operazioni effettuate? |  |  |  |  |  |  |
| E’ tenuta sotto controllo costante l’integrità e l’efficienza di tutta la vetreria? | - Disporre di adeguate scorte di vetreria di ricambio - Evitare operazioni di lavorazione del vetro |  |  |  |  |  |
| Le cappe d’aspirazione sono tenute costantemente in funzione durante lo svolgimento delle esercitazioni? |  |  |  |  |  |  |
| Gli oggetti di vetro sono maneggiati con cautela, usando idonei DPI, durante tutte le operazioni che comportano il rischio di improvvisa rottura della vetreria? | - Predisporre idonee procedure di lavoro |  |  |  |  |  |
| I frammenti di vetro sono raccolti in un contenitore adeguato? | - Munirsi di appositi contenitori con indicazione “contenitori vetri rotti” |  |  |  |  |  |
| Sono sostituiti, ove è possibile, tubi, canne, tappi e raccordi di vetro con altri in plastica o materiale metallico? |  |  |  |  |  |  |
| Le reti di adduzione dei diversi gas si differenziano per colore? | - Dotare le tubazioni di opportune fascette e provvedere alla colorazione dei tubi e delle maniglie d’apertura secondo le colorazioni previste dalla normativa vigente |  |  |  |  |  |
| Il deposito di bombole di gas compressi liquefatti o disciolti è posto all’esterno dell’edificio? |  |  |  |  |  |  |
| Gli eventuali impianti di ventilazione sono progettati e dimensionati in modo da evitare il ristagno e/o l’accumulo di gas e vapori tossici e/o infiammabili all’interno del laboratori e mantenuti in buona efficienza? | - Programmare una verifica dell’impianto e interventi di manutenzione periodica |  |  |  |  |  |
| E’ controllata periodicamente l’efficienza delle condutture metalliche di gas combustibile? | - Prevedere un controllo periodico |  |  |  |  |  |
| I tubi in gomma d’adduzione del gas sono muniti di data di scadenza? | - Chiedere all’ente proprietario di sostituire i tubi in gomma prima della data di scadenza con tubi a norma UNI-CIG |  |  |  |  |  |
| L’impianto elettrico è realizzato e mantenuto secondo le disposizioni delle norme di buona tecnica ed in particolare della Norma CEI 64 - 2, Allegato F? |  |  |  |  |  |  |
| Qualora vi siano accessori elettrici per i banchi, questi comprendono: 1) Quadro elettrico cablato con prese e interruttori con grado di protezione IP44 e conduttore di terra? 2) Prese elettriche, che alimentano apparecchi mobili e portatili, protette con dispositivi differenziali? 3) Cavi elettrici ubicati e protetti in modo da non essere soggetti a danni e danneggiamenti? 4) Collegamento di terra delle apparecchiature prive di doppio isolamento? |  |  |  |  |  |  |
| Gli apparecchi e i motori elettrici sono ben isolati, muniti di un efficiente messa a terra e schermati contro le scintille? |  |  |  |  |  |  |
| Le prese e le spine sono del tipo previsto dalle norme CEI ed è stato verificato che non siano in uso prese e/o riduzioni che non garantiscono il collegamento a terra? | - Limitare l’uso di spine triple |  |  |  |  |  |
| Sono presenti idonee sostanze neutralizzanti, materiali assorbenti e/o adeguati sistemi di contenimento da utilizzare nel caso di spandimento di sostanze pericolose? |  |  |  |  |  |  |
| Sono presenti fontanelle o bottiglie lavaocchi? |  |  |  |  |  |  |
| E’ stata predisposta una cassetta di Primo Soccorso in un luogo facilmente accessibile? |  |  |  |  |  |  |
| Tutti gli apparecchi utilizzatori di gas di rete (bunsen, stufe, ecc..) sono muniti di dispositivi di rilevazione della fiamma ed intercettazione del gas? |  |  |  |  |  |  |
| E’ presente un dispositivo per l’intercettazione generale a monte della rete di distribuzione del gas, collocato all’esterno del laboratorio? |  |  |  |  |  |  |
| E’ presente un dispositivo per il disinserimento istantaneo della linea di alimentazione elettrica, collocato all’ingresso del laboratorio, presso il quadro generale? |  |  |  |  |  |  |
| E’ presente e visibile a tutti un estratto delle norme di sicurezza comprendente i simboli di pericolo, le frasi di rischio R e i consigli di prudenza S? | - Affiggere un manifesto con simboli di pericolo, frasi di rischio, consigli di prudenza e azioni di primo intervento in caso di piccoli incidenti |  |  |  |  |  |
| Tutti gli elementi costituenti l’arredo sono prodotti con materiale ad alta resistenza, inattaccabili da acidi, facilmente lavabile ispezionabili in ogni loro parte? |  |  |  |  |  |  |
| I piani di lavoro sono dotati di margini sagomati antidebordamento e costituiti di materiale idoneo alle esperienze che vengono eseguite? | - Puntualizzare l’organizzazione delle esperienze di laboratorio |  |  |  |  |  |
| Tutti gli operatori interessati sono adeguatamente informati sui rischi derivanti dall’attività di laboratorio? |  |  |  |  |  |  |