| LABORATORIO DI INFORMATICA | Salute e sicurezza di lavoratori e studenti |
| --- | --- |

| Oggetto della valutazione | Misure adottabili - Note | Osservazioni del valutatore | D | P | R (DxP) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tutti gli schermi dei VDT sono orientabili e facilmente inclinabili e nessuno schermo presenta riflessi (sia da luce naturale che artificiale) tali da causare fastidio agli utilizzatori? | - Utilizzare schermi orientabili e facilmente inclinabili; orientare gli schermi parallelamente le finestre e leggermente rivolti verso il basso; schermare (veneziane, tende) le finestre. |  |  |  |  |  |
| Esistono prese elettriche a pavimento nell’area sottostante o circostante i tavoli da lavoro a VDT? | - Limitarne l’uso e programmarne la sostituzione con altre calate da soffitto. |  |  |  |  |  |
| Esistono cavi d’alimentazione volanti sul pavimento o sulle pareti? | - Programmarne l’eliminazione a breve termine. |  |  |  |  |  |
| Sono utilizzate prese/riduzioni (triple e “grappoli”) che non garantiscono il collegamento a terra? | - Occorre evitare la necessità d’uso continuato di adattatori multipli (prese triple) aumentando il numero di prese al momento della revisione dell’impianto elettrico e in attesa di tali modifiche utilizzando prese multiple in linea (ciabatte). |  |  |  |  |  |