| MICROCLIMA | Salute e sicurezza di lavoratori e studenti |
| --- | --- |

| Oggetto della valutazione | Misure adottabili - Note | Osservazioni del valutatore | D | P | R (DxP) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gli ambienti sono provvisti di impianto di riscaldamento opportunamente regolato e la temperatura non dà luogo a lamentele? | - Rivedere la regolazione dell’impianto di riscaldamento, in modo che siano verificate i valori di temperatura che tengano conto della concomitante umidità e velocità dell’aria. |  |  |  |  |  |
| Le correnti di aria fredda e calda che incidono sulle persone sono opportunamente controllate? | - Adottare provvedimenti atti a controllare velocità e direzione delle correnti d’aria in ingresso. Velocità indicative v=0,10-0,25 m/s. |  |  |  |  |  |
| Le chiusure esterne verticali e orizzontali sono tali da impedire qualsiasi infiltrazione di acqua? | - Eseguire manutenzioni in modo da impedire qualsiasi infiltrazione di acqua. |  |  |  |  |  |
| Esiste un programma di manutenzione preventiva dell’impianto di aria condizionata eventualmente presente? |  |  |  |  |  |  |