INDICAZIONI PER LA STESURA DEL PIANO DELLA LOTTA ANTINCENDIO

| Chi definisce il Piano | Dirigente Scolastico, RSPP |  |
| --- | --- | --- |
| ### Condiviso con | Addetti alla prevenzione incendi e alla lotta antincendio, RLS |  |
| Criteri di individuazione degli addetti | Personale scolastico vario (meglio se tecnico o ausiliario), attività prevalente in ambienti a maggior rischio d’incendio, precedenza per competenze preesistenti, precedenza per competenze tecniche di base, conoscenza di tutti i luoghi dell’edificio scolastico |  |
| Come addestrare gli addetti | Corso di formazione di 8 ore (< 1.000 presenze contemporanee) o di 16 ore (> 1.000 presenze contemporanee), esame di idoneità tecnica (> 300 presenze contemporanee), esercitazioni pratiche (spegnimento fuoco) una volta all’anno (ex D.M. 10/3/1998) |  |
| Come informare i lavoratori e gli allievi del Piano | - Comunicazione in occasione di un Collegio Docenti a settembre (docenti) - Incontro ad inizio a.s. (personale ATA) - Breve lezione in aula all’inizio dell’a.s. (studenti di tutte le classi) - Pieghevole illustrativo (da distribuire a tutti gli studenti) |  |
| Dotazione degli addetti | Solo per le esercitazioni pratiche annuali si forniscono agli addetti: - tuta ignifuga - guanti ignifughi - elmetto con visiera (se non disponibili, i materiali possono anche essere presi a nolo) Per le altre attività previste dal Piano (sorveglianza, controllo periodico e manutenzione) si forniscono agli addetti: - check-list per i controlli periodici - istruzioni scritte per la sorveglianza - cronogramma delle attività da svolgere |  |
| Squadra antincendio | La Squadra antincendio è composta da tutti gli addetti nominati per l’a.s. in corso ed è diretta da un Coordinatore. Compiti del Coordinatore: - definire compiti specifici da attribuire ai singoli componenti della Squadra - definire il cronogramma delle attività da svolgere - verificare l’attuazione dei compiti attribuiti ai singoli addetti - raccogliere tutte le informazioni derivanti dall’attività di sorveglianza e controllo periodico, programmando gli interventi di manutenzione ordinaria e, se necessario, straordinaria - all’occorrenza, indire una riunione tra tutti gli addetti - partecipare alle riunioni periodiche del S.P.P. (di cui è bene faccia parte) - raccogliere i bisogni di aggiornamento degli addetti - fornire suggerimenti ed indicazioni utili all’acquisto dei materiali e delle attrezzature necessarie alla Squadra - rappresentare il riferimento per le ditte esterne che operano per conto dell’istituto nel campo dell’antincendio - mantiene aggiornato il Registro dei controlli periodici antincendio |  |

Mansionario della Squadra antincendio

I componenti della Squadra prevenzione incendi e lotta antincendio, nei limiti delle rispettive competenze, hanno l’incarico di effettuare la sorveglianza, il controllo periodico e la manutenzione delle attrezzature, degli impianti e di tutti i presidi antincendio presenti nell’istituto. Inoltre, se e solo se fisicamente presenti in un locale dell’istituto nel momento in cui dovesse svilupparsi un principio d’incendio, hanno il compito di intervenire prontamente con i mezzi di estinzione presenti in loco (estintori) [*]

Durante le emergenze, la Squadra presta la sua opera mettendosi a disposizione di chi coordina le operazioni (“gestore dell’emergenza”) e collaborando con gli incaricati di primo soccorso. A tal fine, è indispensabile che i suoi componenti sappiano muoversi con disinvoltura in tutti gli ambienti dell’istituto e che conoscano l’ubicazione dei quadri elettrici, dei punti di comando degli impianti tecnologici, dei presidi antincendio e dell’attrezzatura necessaria ad affrontare ogni fase dell’emergenza. Inoltre, devono conoscere il Piano d’emergenza predisposto dall’istituto, i nominativi degli incaricati di primo soccorso e le linee generali del Piano di primo soccorso.

In caso di intervento dei Vigili del fuoco, i componenti della Squadra collaborano con questi, mettendo a disposizione la loro conoscenza dei luoghi e svolgendo essenzialmente compiti cui sono già abituati quotidianamente, al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone coinvolte e di limitare i danni alle risorse materiali dell’istituto.

Durante l’evacuazione dell’istituto, come in occasione delle periodiche prove simulate, la Squadra collabora per garantire la regolarità e la buona riuscita delle operazioni, sorveglia l’uscita degli studenti e del personale scolastico e si fa carico di condurre in un luogo sicuro gli eventuali disabili (non studenti) e tutte le persone estranee all’istituto (genitori). Ha cura, infine, di riferire al Servizio di Prevenzione e Protezione problemi, irregolarità o carenze riscontrate durante l’evacuazione, contribuendo così a migliorare l’intera procedura. I componenti della Squadra, pertanto, devono conoscere il Piano d’evacuazione e, in particolare, i flussi d’esodo e i punti di raccolta previsti.

Glossario

- Con il termine “sorveglianza” si intende il controllo visivo atto a verificare che i passaggi, le scale e i corridoi siano liberi da ostruzioni o pericoli, che le porte di sicurezza (provviste di maniglioni antipanico) siano completamente agibili, che la segnaletica di sicurezza e le lampade di illuminazione di emergenza siano integre e che gli estintori siano facilmente accessibili. Tale controllo può essere effettuato anche quotidianamente e non necessita di una precisa programmazione né di alcuna modulistica da compilare; le eventuali segnalazioni vanno fatte al Coordinatore.

- Il “controllo periodico” consiste in una serie di operazioni, da effettuarsi con scadenza almeno semestrale (si suggerisce a settembre e marzo), tese a verificare l’assenza di danni materiali e la completa e corretta funzionalità  degli impianti tecnologici (quadri elettrici, differenziali, magnetotermici, prese di corrente, pulsanti d’allarme manuale antincendio, luci d’emergenza, valvole di intercettazione del gas, di combustibili liquidi, dell’acqua), dei presidi antincendio (estintori, idranti a parete, cartellonistica) e delle vie d’esodo in caso d’evacuazione (planimetrie, percorsi interni ed esterni all’edificio, punti di raccolta). Al fine di agevolare queste operazioni saranno predisposte delle check-list, che, una volta compilate, saranno raccolte dal Coordinatore.

- Con il termine “manutenzione” si intendono le operazioni pratiche e gli interventi concreti, finalizzati a mantenere in efficienza, in buono stato e fruibili gli impianti, le attrezzature, i percorsi e i presidi utilizzati nelle emergenze, in caso d’incendio e durante l’evacuazione dell’istituto. Per la manutenzione ordinaria verranno predisposte delle apposite schede di programmazione.

[*] Quest’ultimo incarico non prevede la reperibilità certa ed immediata dei componenti della Squadra antincendio durante l’orario di apertura dell’istituto; tuttavia si suggerisce di estendere progressivamente la competenza all’uso degli estintori a tutto il personale scolastico, cominciando dai tecnici di laboratorio, dagli insegnanti tecnico-pratici e dai collaboratori scolastici.

# INTESTAZIONE							SERVIZIO

# ISTITUTO	DI PREVENZIONE

## E PROTEZIONE

LISTA DI CONTROLLO ANTINCENDIO

(si prega di scrivere in stampatello)

ZONA: ________________________________________ (vedi Registro dei controlli periodici) INCARICATO: ________________________________ ANNO SCOLASTICO: __________________________ - NIENTE DA SEGNALARE

EVENTUALI SEGNALAZIONI (danni materiali evidenti, impossibilità d'uso, funzionamento impedito, assenza di parti essenziali, segni evidenti di usura, ostacoli fissi sui percorsi, ecc.)

IMPIANTI TECNOLOGICI - Magnetotermici _______________________________________________________ - Differenziali _______________________________________________________ - Prese di corrente ______________________________________________________ - Prese multiple _______________________________________________________ - Prolunghe volanti ______________________________________________________ - Quadri elettrici ________________________________________________________ - Apparecchiature elettriche _______________________________________________ - Lampade di emergenza ________________________________________________ - Rubinetti del gas _______________________________________________________ - Tubi del gas ___________________________________________________________ - Altro _________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

(SEGUE)

PRESIDI ANTINCENDIO - Estintori portatili _______________________________________________________ - Idranti a parete ______________________________________________________ - Pulsanti allarme manuale _______________________________________________ - Cartelli antincendio _____________________________________________________ - Altro _________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

VIE D'ESODO - Corridoi e percorsi interni ________________________________________________ - Scale interne __________________________________________________________ - Percorsi esterni _______________________________________________________ - Scale esterne _________________________________________________________ - Porte d'uscita __________________________________________________________ - Punti di raccolta _______________________________________________________ - Cartelli di sicurezza _____________________________________________________ - Planimetrie ___________________________________________________________ - Altro _________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Data: ____________________			Firma: __________________________

## Per ricevuta: ________________________________